空调配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 名称 | 面积（m2） | 单位面积负荷（w/㎡） | 配置总负荷（kw） | 室内机类型 | 单 位 | 数 量 | 单台室内机制冷量（kw） | | 室外机制冷量 （kw） | |
| 1 | 一层 | 销售洽谈区 | 1279.0 |  |  | 中静压风管机 | 台 |  |  | |  | |
| 2 | 消防监控室 | 22.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 3 | 监控室 | 20.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 4 | 原接待区 | 335.0 |  |  | 中静压风管机 | 台 |  |  | |  | |
| 5 | 二层 | 休息等待区 | 128.0 |  |  | 四面出风天井机 | 台 |  |  | |  | |
| 6 | 水吧区+VIP休息区 | 193.0 |  |  | 四面出风天井机 | 台 |  |  | |
| 7 | 结算上牌 | 52.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 8 | 金融保险 | 51.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 9 | 精品附件超市 | 72.0 |  |  | 四面出风天井机 | 台 |  |  | |
| 10 | 新车发布室 | 98.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 11 | 三层 | 大厅 | 2173 |  |  | 四面出风天井机 | 台 |  |  | |  | |
|  | 办公2 | 40 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
|  | 办公3 | 26 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 14 | 公共办公 | 74 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 15 | 四层 | 大厅公共区域 | 1916.0 |  |  | 四面出风天井机 | 台 |  |  | |  | |
| 16 | 办公 | 73.0 |  |  | 中静压风管机 | 台 |  |  | |
| 17 | 五层 | 办公室 | 25 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |  | |
| 18 | 办公室 | 25 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 19 | 六层 | 办公室一 | 24.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 20 | 综合办公区 | 39.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 21 | 综合办公区 | 76.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 22 | 综合办公区 | 75.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 23 | 办公室二 | 37.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 24 | 会议室 | 74.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 25 | 办公室三 | 26.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 26 | 办公室四 | 26.0 |  |  | 低静压风管机 | 台 |  |  | |
| 27 | 办公区域 | 148.0 |  |  | 中静压风管机 | 台 |  |  | |
| 合计 | | | 7127.0 |  |  |  |  |  |  |  | |

安装报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **安装报价单** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **价格** | **备注** |
| 1 | 铜管 | φ6.35/φ9.52/φ12.7/φ15.9/φ19.1/φ22.2/φ28.6/φ34.9/φ41.3 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铜管配件 | 铜弯头、直接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 冷凝水管 | DN25/DN32 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水管配件 | 弯头、直接、三通 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管道刷油 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜管保温 | 20mm/25mm | m3 | 1 |  |  |  |
| 7 | 冷凝水管保温 | 13mm | m3 | 1 |  |  |  |
| 8 | 冷媒填充 |  | kg | 1 |  |  |  |
| 9 | 主管路钢支架 |  | kg | 1 |  |  |  |
| 10 | 分歧管 |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 11 | 信号线 |  | m | 1 |  |  |  |
| 12 | 开关线 |  | m | 1 |  |  |  |
| 13 | 绝缘电线套管 | Φ20 | m | 1 |  |  |  |
| 14 | 帆布 | 防火帆布 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 15 | 室内机 | 安装费 | 台 | 103 |  |  |  |
| 16 | 室外机 | 安装费 | 台 | 19 |  |  |  |
| 17 | 辅材及工具 | 胶水、脚手架、焊条、氮气等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 系统调试、验收 |  | 项 | 1 |  |  |  |